## ANEXO B
ANEXO B – divisão de itens para licitação e composição de custos

Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Quantidade de Aparelhos (A)	Valor unitário máximo (B)	Valor total máximo (C=AxB)	Manutenção preventiva: Frequência anual / Manutenção Corretiva: probabilidade de ocorrência anual (E) / Instalação e Desinstalação: limite anual	Valor global máximo (D=CxE)
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT/JANELA/TETO	Unidade	550		R$ -	4	R$ 0,00	Atenção: você deve preencher SOMENTE as células pintadas de AZUL com o seu preço. As demais células contêm fórmulas que NÃO DEVEM SER ALTERADAS. / Obs.: apesar de termos no campus 504 aparelhos, foram previstas a manutenções de um limite de 550 aparelhos para considerar eventuais novas instalações.
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 12.000, 18.000 BTUS e 21.000 BTUS - JANELA	Unidade	110		R$ -	25%	R$ 0,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 ATÉ 18.000 BTUS - SPLIT	Unidade	257		R$ -	25%	R$ 0,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 24.000, 30.000 E 36.000 BTUS - SPLIT	Unidade	110		R$ -	25%	R$ 0,00
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 48.000 A 60.000 BTUS - SPLIT	Unidade	25		R$ -	25%	R$ 0,00
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO CENTRAL/SPLITÃO DE 25TR	Unidade	2		R$ -	25%	R$ 0,00
8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO DE APARELHO – JANELA OU SPLIT DE 12.000 ATÉ 36.000 BTUS	Unidade	477		R$ -	20	R$ 0,00
9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO DE APARELHO – SPLIT DE 48.000 ATÉ 60.000 BTUS	Unidade	25		R$ -	20	R$ 0,00
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO DE APARELHO – SPLITÃO/CENTRAL ATÉ 25TR	Unidade	2		R$ -	2	R$ 0,00
Total					R$ 0,00

PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS - DE JANELA
Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Quantidade de Aparelhos (A)	% estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B)	Valor unitário máximo (B)	Valor total estimado – anual (C=AxB)
11	Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado de janela 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS	Unidade	110	10,00%		R$ 0,00
12	Turbina - aparelho ar condicionado de janela 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS	Unidade				R$ 0,00
14	Compressor - aparelho ar condicionado de janela 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS	Unidade				R$ 0,00
15	Chave Contatora - aparelho ar condicionado de janela 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS	Unidade				R$ 0,00
16	Motor Swing - aparelho ar condicionado de janela 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS	Unidade				R$ 0,00
17	Motoventilador - aparelho ar condicionado de janela 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS	Unidade				R$ 0,00
19	Hélice - aparelho ar condicionado de janela 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS	Unidade				R$ 0,00
20	Capacitor - aparelho ar condicionado de janela 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 21.000 BTUS	Unidade				R$ 0,00
Total					R$ 0,00

PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT
Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Quantidade de Aparelhos (A)	% estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B)	Valor unitário máximo (B)	Valor total estimado – anual (C=AxB)
21	Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado split (12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS)	Unidade	367	10,00%		R$ 0,00
22	Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado split (12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS)	Unidade				R$ 0,00
23	Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado split (12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS)	Unidade				R$ 0,00
24	Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado split (12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS)	Unidade				R$ 0,00
25	Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado split 12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
26	Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado split	Unidade				R$ 0,00
27	Compressor - aparelho ar condicionado split12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
28	Chave Contatora - aparelho ar condicionado split12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
29	Motor Swing - aparelho ar condicionado split 12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
32	Hélice - aparelho ar condicionado split 12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
33	Capacitor - aparelho ar condicionado split 12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
34	Placa Receptora - aparelho ar condicionado split 12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
35	Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado split 12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
36	Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado split 12.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
Total					R$ 0,00

PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 48.000 BTUS e 60.000 BTUS - SPLIT
Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Quantidade de Aparelhos (A)	% estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B)	Valor unitário máximo (B)	Valor total estimado – anual (C=AxB)
37	Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade	25	10,00%		R$ 0,00
38	Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
39	Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
40	Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
41	Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
42	Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
43	Compressor - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
44	Chave Contatora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
45	Motor Swing - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
46	Hélice - aparelho ar condicionado split 48000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
47	Capacitor - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
48	Placa Receptora - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
49	Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
50	Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado split 48.000 BTUS e 60.000 BTUS – SPLIT	Unidade				R$ 0,00
Total					R$ 0,00

PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO – APARELHOS CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR
Item	Descrição Resumida	Unidade de Medida	Quantidade de Aparelhos (A)	% estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B)	Valor unitário máximo (B)	Valor total estimado – anual (C=AxB)
51	Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade	2	30,00%		R$ 0,00
52	Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
53	Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
54	Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
55	Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
56	Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
57	Compressor - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
58	Chave Contatora - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
59	Motor Swing - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
60	Hélice - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
61	Capacitor - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
62	Placa Receptora - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
63	Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
64	Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado CENTRAIS/SPLITÃO ATÉ 25TR	Unidade				R$ 0,00
Total					R$ 0,00

PEÇAS REPOSIÇÃO – UNIVERSAL
65	Controle remoto	Unidade	502	5,00%		R$ 0,00
Total					R$ 0,00

RESUMO – valor estimado global
ID	Descrição	Valor global estimado
1	Manutenções preventivas	R$ 0,00
2	Manutenções corretivas	R$ 0,00
3	Instalação/desinstalação	R$ 0,00
4	Troca de peças	R$ 0,00
Total estimado da contratação		R$ 0,00

	158461	Nº 00006/2018	3,83%
	Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT	76/2020	7,33%
	152663	01/2019	3,67%
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT	43/2021	2,10%
	MEDIANA		3,75%